| S.C. Oferta Nr / |  |  | S. C. INDUSTRIAL ACCESS S.A City Business Center, Str. Nerva Traian nr. 3, bloc M 101, et.3, Bucuresti, Romania Tel: +40 31 405 68 00, Fax: +40 31 425 33 63/64 GSM: +40 788 NACELA C.U.I. RO17310790 / O.R.C. J40/4133/2005 / Capital social: 13.046.400 RON Cod IBAN: RO76 BRDE 441S V095 8560 4410 BRD-GSC Sucursala Unirea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Industrial Access |  |  |
| In atentia |  | De la |  |  |
| E-mail |  | E-mail |  |  |
| Tel |  | Tel |  | +40 31 405 68 00 |
| Fax |  | Fax |  | +40 31 425 33 63 |
| Mobil |  | Mobil |  | +40 |

Oferta de inchiriere:

| Echipament | Model | Bucati | Perioada de inchiriere |
| --- | --- | --- | --- |
| Generator Aer Cald | GRY-D 60WE | 1 | Min zile |

Generator Aer Cald cu ardere directa – Diesel

Producator: MUNTERS

Model: GRY-D 60WE

Putere: 61 KW / 56.700  Kcal/h

BTU/h 210.900

Debit aer 1300 mc/h

Consum diesel  5,64 l/h

Combustibil: Diesel/Kerosen

Tensiune 230V / 50Hz

Putere consumata 250 W

Rezervor combustibil 46 l

Dimensiuni L/l/h mm 1065/560/625

Diametru 275 mm

Greutate 40 kg

Tarif / bucata:

(franco furnizor)

GRY-D 40WE …………………………………………………………… euro / 7 de zile +TVA, curs BNR din data facturarii

Nu include: Transportul, montajul si motorina nu sunt incluse in pret

Nota:

- Pretul unitar este pentru 10 ore de functionare / zi

- Depasirea orelor pe zi se vor taxa astfel:

- Intre 10 si 16 ore inclusiv – pret unitar/ zi  x 1,5

- Intre 16 si 24 ore – pret unitar/zi x 1,75

- Modalitatea de plata	: Avans, BO, Fila CEC, OP (se va stabili in contractul de inchiriere)

- Termen de livrare		: se va stabili in contractul de inchiriere

- Transport			: se va stabili in contractul de inchiriere

- Valabilitate oferta		: 5 zile

- Conditiile prezentate sunt informative, pot fi modificate fara notificare prealabila si pot deveni obligatorii numai pe baza de contract